ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

для граждан по соблюдению требований пожарной безопасности в быту

Никогда не курите в постели, не бросайте окурки; Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям.

Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.

Не применяйте для розжига печей бензином, дизельным топливом и другими ЛВЖ и ГЖ.

Не оставляйте без присмотра газовые и электроплиты. Перед уходом из дома убедитесь в их отключении;

Не пользуйтесь повреждёнными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

Не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и не используйте несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

Не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

Не допускайте одновременного включения нескольких электроприборов в одну розетку;

Не оставляйте детей без присмотра. Храните спички, зажигалки в специальных местах, не доступных для детей.

Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющейся жидкостью и горючей жидкостью, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Помните, что газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание.

Если пожар произошел….

Немедленно сообщите о пожаре по телефону 101 или 112 с мобильного, сообщив точный адрес и свою фамилию.

Сообщите о пожаре соседям, выведите из здания детей и стариков;

Отключите электроэнергию;

Приступите к тушению своими силами, если это возможно;

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!